表5.《城市排水许可证核发》实地核查量化表

|  |  |
| --- | --- |
| **核查内容** | 申请人应符合下列条件：  （1）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求； （2）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准；  （3）按照国家有关规定建设相应的预处理设施；  （4）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备。 |
| **核查要求** | 现场符合相关法律、法规规定和国家标准要求的条件 |
| **核查方法** | 由具有相关业务知识的业务科室人员，2人或以上，现场记录拍照 |
| **核查判定标准** | 符合《城镇排水与污水处理条例》第二十二条、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第八条等法律法规及相关国家标准的条件。 |
| **核查结论** | 对符合条件的申请人完成审批 |